仪器分析实验报告

院部 材料与化学化工学部                 年级专业 2013级化学类

姓名 朱百全          学号 1309401034           指导教师 周群

同组实验者 刘培艺                          实验日期 2015.03.11

实验名称  氟离子选择电极测定氟

- 实验目的

1.掌握用标准曲线法测定未知物质的浓度。

2.学习使用离子计。

二．实验原理

1.氟离子选择电极的电极膜由LaF3单晶制成，结构如上图所示。25°C时该电极的电极电位为φ=b-0.0592lgαF- 。

测量电池为：

Ag| AgCl(αCl-),F-(αF-)|试液(αF- =x)||Cl-(αCl-饱和)，Hg2Cl2|Hg

2.测定时试液中应加入离子强度调节剂（TISAB）

（1）制法：58g NaCl + 10g 柠檬酸钠溶于800ml 蒸馏水中，再加入57 mL冰醋酸，用40% NaOH溶液调节至pH=5.0，然后稀释至1L。

（2）作用：

a控制溶液的离子强度，维持活度系数恒定；

b掩蔽Al3+ 、Fe3+ 等干扰离子；

c控制溶液的pH在5左右。

3.标准曲线法：配制一系列标准溶液，以电位差值E对-lgc作图，然后由测得的未知试液的电位差值E，在标准曲线上找到其对应氟离子浓度。

- 仪器与试剂

1.仪器：离子计；电磁搅拌器（含磁子）；氟离子选择电极；饱和甘汞电极；100mL容量瓶6个；50mL移液管；10mL吸量管；洗耳球；塑料烧杯；洗瓶；胶头滴管。

2.试剂：离子强度调节剂、1.000×10-2  mol/L氟离子标准溶液、自来水

四、实验步骤

1. F-标准溶液的配制（pF =3，4，5，6）

第一份：10ml F-标准溶液+10ml TISAB，定容至100 ml。

第二份：10ml 第一份溶液+9ml TISAB，定容至100 ml。

第三份：10ml 第二份溶液+9ml TISAB，定容至100 ml。

第四份：10ml 第三份溶液+9ml TISAB，定容至100 ml。

2. 自来水中氟的测定

50ml 自来水+ 10 ml TISAB溶液后定容至100 ml。

3. 实验顺序：先测标准曲线，由F-低浓度向高浓度进行，否则易出现误差。最后测定自来水中的F-浓度。

五、实验数据处理

1.数据表格

| 待测试样 | pF=6 | pF=5 | pF=4 | pF=3 | 自来水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电位差值E/mv | -316 | -274 | -218 | -159 | -267 |

2.标准曲线

3.根据标准曲线可得线性回归方程为E=13-57pF，代入E=-267mV得到pF=4.91，所以自来水中氟离子浓度为1.22×10-5mol/L。

六、注意事项

1.应按照浓度由小到大的顺序分别测定标准溶液的电位值，每次测定后用被测试液清洗电极、烧杯和搅拌磁子。

2.绘制标准曲线时，测定一系列标准溶液后应将电极清洗至原空白电位值（320mV以上），然后测定未知试液的电位值。

3.测定过程中更换溶液时，“测量”键必须处于断开位置，以免损坏离子计。

4.测定过程中搅拌溶液的速度应恒定。

七、思考题

1.写出离子选择电极的电极电位表达式

答：25°C时氟离子选择电极的电位为

φISE=b-0.0592lgαF-

式中，b为常数，与内参比电极、内参比溶液和膜的性质有关，可表示为b=φ内参比+φ不对称+0.0592lgaF-(内参比溶液)。

2.为什么要加入离子强度调节剂？

答：①控制溶液的离子强度，维持活度系数恒定；

②掩蔽Al3+ 、Fe3+ 等干扰离子；

③控制溶液的pH值在5左右。