仪器分析实验报告

院部 材料与化学化工学部                 年级专业 2013级化学类

姓名 朱百全          学号 1309401034          指导教师  吴莹

同组实验者 蒋胜杰、刘培艺、戴晨阳          实验日期 2015.06.03

实验名称  分子荧光光谱分析

一、实验目的

1.理解荧光光谱产生机理。

2.掌握荧光物质的激发光谱和荧光光谱的分析特性。

3.熟悉荧光光谱仪结构及仪器操作方法。

4.学会标准曲线法定量测定荧光物质含量的方法。

二、实验原理

分子吸收辐射能成为激发分子，当它由激发态回到基态时发射光，其波长比吸收的入射光波长要长，这种发光方式称为光致发光。分子发光属于常见的光致发光。

1.荧光的产生

基态分子外层电子被激发到较高能级，激发态分子通过无辐射去活，将多余的能量转移给其他分子或激发态分子内的振动或转动能级后，回至第一激发单重态的最低振动能级，然后以发射辐射的形式去活，跃迁至基态各振动能级，发射出荧光。

2.分子荧光产生的条件

①具有合适的分子结构；

②具有一定的荧光量子产率。

3.荧光化合物的结构特征

①跃迁类型：π*→π的荧光效率高，有利于荧光的产生；

②共轭效应：提高共轭度有利于增加荧光效率并产生红移，且芳环上有供电基，使荧光加强；

③刚性平面结构：可降低分子振动，减少与溶剂的相互作用，具有荧光增强作用。

4.激发光谱和发射光谱

①发射光谱：固定激发光波长，测定不同发射波长时化合物发射的荧光强度，即发射光谱。由发射光谱可得最大发射波长λem。

②激发光谱：固定荧光最大发射波长，改变激发光波长，所测得的荧光强度与激发波长的关系即激发光谱曲线。由激发光谱可得最大激发波长λex。

5.荧光分析方法

定性分析：由于物质结构不同，所吸收的紫外-可见光波长不同，所发射的荧光波长也不同，利用这个性质可鉴别物质。

定量分析：在一定频率和一定强度的激发光照射下，稀溶液体系符合朗伯-比尔定律，所产生的荧光强度和浓度呈线性关系，可进行定量。

三、仪器与试剂

1.仪器：Hitachi F-2500荧光分光光度计；石英比色皿；250 mL容量瓶2个，100 mL容量瓶2个，50 mL容量瓶10个；5 mL吸量管。

2.试剂：5.0 μg/mL 荧光素标准溶液，荧光素未知溶液；5.0 μg/mL 罗丹明B标准溶液，罗丹明B未知试液。

四、实验步骤

1.荧光素系列标准溶液的配制

取四个50 mL的容量瓶，分别加入5.0 μg/mL荧光素标准溶液0.2 mL、0.4 mL、0.6 mL、0.8 mL，用蒸馏水稀释至刻度，摇匀。

2.未知荧光素溶液的配制

移取未知荧光素溶液1 mL于50 mL的容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度，摇匀。

3.罗丹明B标准溶液的配制

取四个50 mL的容量瓶，分别加入5.0 μg/mL罗丹明B标准溶液0.2 mL、0.4 mL、0.6 mL、0.8 mL，用蒸馏水稀释至刻度，摇匀。

4.未知罗丹明溶液的配制

移取未知罗丹明B溶液1 mL于50 mL的容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度，摇匀。

5.绘制荧光素和罗丹明B的激发光谱和发射光谱

根据激发波长和发射波长的性质，先找到荧光素和罗丹明的最大激发波长和最大发射波长。

6.绘制标准曲线并测定浓度

在各自的最大激发波长和最大发射波长下根据标准溶液的不同浓度，绘制标准曲线，并找到未知溶液所对应的坐标，求出其浓度。

五、实验数据处理

（一）荧光素的荧光光谱分析

1.荧光素的发射光谱

由图可知，荧光素的最大发射波长为513 nm且发射光谱不随外界波长的改变而改变。

2.荧光素的激发光谱

由图可知，荧光素的最大激发波长为484 nm。

3.绘制标准曲线

根据标准曲线可确定，荧光素未知样的浓度为2.0 μg/mL。

（二）罗丹明B的荧光光谱分析

1.罗丹明的发射光谱

由图可知，罗丹明B的最大发射波长为574 nm。

2.罗丹明的激发光谱

由图可知，罗丹明B的最大激发波长为555.0 nm。

3.绘制标准曲线

根据标准曲线可确定，罗丹明B的浓度为2.6 μg/mL。