仪器分析实验报告

院部 材料与化学化工学部                  年级专业 2013级化学类

姓名 朱百全          学号 1309401034          指导教师 李晓虹

同组实验者 刘培艺                          实验日期 2015.03.25

实验名称 库仑滴定测定硫代硫酸钠的浓度

一、实验目的

1、掌握库仑滴定的原理以及永停滴定法指示滴定终点的方法；

2、应用法拉第定律测未知溶液浓度。

二、实验原理

在酸性介质中（H2SO4），0.1mol/L KI在Pt阳极上电解，滴定剂I2滴定S2O32-,反应如下：

I2+S2O32-S4O32-+2I-

【注】用永停法指示终点，根据法拉第定律由电解时间和通过电流，求得Na2S2O3浓度：

[Na2S2O3]=it96485V

其中，电流i的单位mA；点解时间t的单位为s；试液体积V的单位为mL。

三、仪器与试剂

1、仪器：库仑滴定计；铂片电极4支；吸量管（1.00mL、10mL）。

2、试剂：0.1mol/L KI溶液；1.0mol/L H2SO4 溶液；未知Na2S2O3溶液。

四、实验步骤

1、按照下图所示连接好线路，电解池中加入5ml 0.1molKI溶液，加入搅拌磁子。

2、用永停终点法指示终点，调节电解加在Pt上面的直流电压50-100mV。开启库仑滴定剂电源开关调节电解电流为10.0mA，此时再加几滴Na2S2O3进行预滴定，直至电流回至原值。调节仪器完毕开始滴定。

3、准确移去Na2S2O30.5ml于上述电解池中，开启恒定电流源开关，同时记录时间，库仑滴定开始，直至电流显示器上面有微小电流变化，立即关闭恒电流源开关同事记录电解时间，然后反复测定三次。

五、数据处理

| 数据 序号 内容 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流i/mA | 1 |  |  |
| 时间t/s | 215 | 217 | 218 |
| Na2S2O3体积V/mL | 0.5 |  |  |
| C Na2S2O3/ (mol·L-1） | 4.457×10-3 | 4.498×10-3 | 4.519×10-3 |
| 平均值/ (mol·L-1） | 4.491×10-3 |  |  |
| 标准偏差/ (mol·L-1） | 3.154×10-5 |  |  |
| 相对平均偏差/% | 1.5% |  |  |

六、注意事项

1.电极的极性切勿接错，若接错必须仔细清洗电极；

2.保护管中应放KI溶液，使Pt电极浸没；

3.每次试液必须准确移取。

七、思考题

2.写出Pt工作电极和Pt辅助电极上的反应。

答：Pt工作电极I2+S2O32-S4O32-+2I- 

Pt辅助电极 2I-=I2+2e